Приложение № 1

к конкурсной документации для проведения

открытого конкурса по отбору управляющих

организаций для управления многоквартирными

домами, входящими в Лот № 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МР «Ульяновский район»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

_________________________________А.И.Анисимов

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

249750, Калужская область, с.Ульяново, ул.Б.Советская, 93

почтовый индекс и адрес электронной почты)

8(48443)2-18-02, e-mail: aulian@adm.kaluga.ru

«_____» ____________________2024г.

(дата утверждения)

Акт

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

| № п/п |  | Общие сведения о многоквартирном доме |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома | с.Ульяново, ул. Лапшова, д.9А |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 40:21:050509:178 |
| 3 | Серия, тип постройки | Жилой дом |
| 4 | Год постройки | 2017 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 0 % |
| 6 | Степень фактического износа | 0 % |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9 | Количество этажей | 2 |
| 10 | Наличие подвала | - |
| 11 | Наличие цокольного этажа | - |
| 12 | Наличие мансарды | - |
| 13 | Наличие мезонина | - |
| 14 | Количество квартир | 30 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18 | Строительный объем | 3920 куб. м |
| 19 | Площадь: |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 1228,2 кв. м |
| б) | жилых помещений (общая площадь квартир) | 1025,7 кв. м |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | - |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 175 кв. м |
| 20 | Количество лестниц | 2 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 175 кв. м |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 3000 кв. м |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 40:21:050509:176 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | Износ 0 % |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Сборно-щитовые | Износ 0 % |
| 3. | Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Износ 0 % |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные отепленные | Износ 0 % |
| 5. | Крыша | Металлочерепица | Износ 0 % |
| 6. | Полы | Дощатые, линолеум | Износ 0 % |
| 7. | Проемы |  | Износ 0 % |
|  | окна | Стеклопакеты | Износ 0 % |
|  | двери | Металлические, филенчатые | Износ 0 % |
|  | (другое) | - |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Гипсокартон, оклейка обоями | Износ 0 % |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Оборудование |  |  |
|  | - механическое | - |  |
|  | - электрическое | Имеется | Износ 0 % |
|  | - санитарно-техническое | - |  |
|  | - иное | - |  |
|  | - ванны напольные | Имеются | Износ 0 % |
|  | - электроплиты | - |  |
|  | - телефонные сети и оборудование | - |  |
|  | - сети проводного радиовещания | - |  |
|  | - сигнализация | - |  |
|  | - мусоропровод | - |  |
|  | - лифт | - |  |
|  | - вентиляция | Имеется | Износ 0 % |
|  | - (другое) | - |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | - электроснабжение | Наружняя электропроводка | Износ 0 % |
|  | - холодное водоснабжение | Централизованное | Износ 0 % |
|  | - горячее водоснабжение | Индивидуальное, двухконтурный газовый котел | Износ 0 % |
|  | - водоотведение | Централизованное | Износ 0 % |
|  | - газоснабжение | Сетевой газ | Износ 0 % |
|  | - отопление (от внешних котельных, от домовой котельной, печи, калориферы, АГВ, (другое)) | Водяное АГВ | Износ 0 % |
| 11. | Крыльца | Имеется |  |