Приложение №2

к конкурсной документации для проведения

открытого конкурса по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным

домом, входящим в Лот №1

4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса:

4.5. по Лоту № 1 (с.Ульяново) (1025,7 кв.м.)

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации МР «Ульяновский район» (должность, ф.и.о. руководителя органа ______________________________________А.И.Анисимов местного самоуправления, являющегося организатором конкурса, 249750, Калужская область, с.Ульяново, ул.Б.Советская, 93 почтовый индекс и адрес электронной почты) 8(48443)2-18-02, e-mail: aulian@adm.kaluga.ru «_____» ____________________20__г. (дата утверждения) |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества  собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

с.Ульяново, ул.Лапшова,  д. 9А (1025,7 кв.м.)

| Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Содержание общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши и водосточные системы, всего |  |  |  | 22401,29 | 1,82 |  |  |
| Удаление с крыши снега и наледи, при толщине слоя до 29 см. |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Поправка целостности вентиляционных и дымовых трубах |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Выявление нарушений, приводящих к протечке крыши, устранение протечки |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Вентканалы, всего |  |  |  | 7015,79 | 0,57 |  |  |
| Прочистка, осмотр дымо-, вентиляционных каналов |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Проведение технических осмотров в системах вентиляции, дымоудаления |  | по отдельному договору со специализированной организацией |  |  |  |  |  |
| Чердаки и подвалы, всего |  |  |  | 7015,79 | 0,57 |  |  |
| Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| Принятие мер, исключающих подтопление, захламление подвалов |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| Проверка исправности люков на чердак и наличие запирающих устройств |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| Оконные и дверные заполнения |  |  |  | 4800,28 | 0,39 |  |  |
| Укрепление и регулировка пружин на входных дверях, |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Ремонт и утепление входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Санитарная очистка придомовой территории, всего |  |  |  | 35202,02 | 2,86 |  |  |
| Сезонное выкашивание придомовой территории |  | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |
| Посыпка пешеходных дорожек в зимнее время |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Сдвижка снега при снегопаде |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Внешнее благоустройство, всего |  |  |  | 21170,44 | 1,72 |  |  |
| Ремонт и окраска решетчатых ограждений, оград |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 1.2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод и канализация, всего |  |  |  | 15508,58 | 1,26 |  |  |
| Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Осмотр водопровода и канализации |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
| Прочистка канализации |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Смена прокладок в водопроводных кранах, замена кранов |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение, всего |  |  |  | 7877,38 | 0,64 |  |  |
| Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Замена перегоревших электроламп |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Снятие показаний домовых электросчетчиков |  | ежемесячно |  |  |  |  |  |
| Газовое оборудование, всего |  |  |  | 7015,79 | 0,57 |  |  |
| Технический осмотр газопроводов |  | по отдельному договору со специализированной организацией |  |  |  |  |  |
| 1.3. Аварийное обслуживание |  |  |  | 42217,81 | 3,43 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  | ежедневно |  |  |  |  |  |
| 1.4. Дератизация и дезинсекция |  |  |  | 2830,93 | 0,23 |  |  |
| Дератизация и дезинсекция |  | по отдельному договору со специализированной организацией |  |  |  |  |  |
| 1.5. Услуги по управлению МКД, всего |  |  |  | 7385,04 | 0,60 |  |  |
| Услуги по начислению и сбору платежей |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 180441,14 | 14,66 |  |  |